Olsztyn, dnia 16.02.2018 r.

ZESTAW (5)

WYKONAWCY

Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców do SIWZ w przetargu nieograniczonym (numer postępowania MPEC/PE-EZ/14/18) na: Budowę sieci, przyłączy i węzłów cieplnych wynikająca z przebudowy układu zasilania z grupowych węzłów cieplnych przy ul. Mrongowiusza 8/10 w ramach  projektu pn. „Zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez poprawę efektywności dystrybucji ciepła w Olsztynie w wyniku przebudowy sieci i węzłów ciepłowniczych – etap – I”.

Pytanie 1.

Prosimy o informacje czy poz. ''Instalacja elektryczna oraz połączenia automatyki i sterowania zgodnie z załączonymi schematami w P.T. wraz z badaniami i sprawdzeniami'' Przedmiaru robót obejmuje wykonanie całego poniższego zakresu opisanego w pkt. 4.2 Wytycznych do projektowania węzłów cieplnych.

Odpowiedź:

Zakres opisany w pkt. 4.2 Wytycznych do projektowania węzłów cieplnych dotyczy prac administratora obiektu.