MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI

CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O.

10-710 OLSZTYN UL.SŁONECZNA 46

tel. /89/ 524 12 27 fax. /89/ 524 02 10

REGON 510620015	NIP 739-02-00-206

Znak sprawy: MPEC/PT-DBH-HG/17/14

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  NA DOSTAWĘ

MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH W 2014

Olsztyn,luty 2014

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie wewnętrznego Regulaminu

udzielania zamówień sektorowych – doprogowych nie podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych

udzielanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Olsztynie i nie podlega

przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

759).

Przedmiot zamówienia:

I.   Przedmiotem  zamówienia jest dostawa materiałów  elektrycznych w 2014 roku w

sposób  określony w SIWZ.

KOD CPV

313300;315100;312200;313212;315310;315241;312113.

II.  ZESTAWIENIE   MATERIAŁOWE

UWAGA! Wszystkie wymienione materiały muszą posiadać deklaracje i odpowiednie atesty bezpieczeństwa..

| Lp. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dławik 11 z nakrętką | SZT | 300 |  |  |
| 2. | Dławik 9 z nakrętką | SZT | 300 |  |  |
| 3. | Gniazdo 16A 230V-gumowe | SZT | 10 |  |  |
| 4. | Gniazdo herm. podw. | SZT | 30 |  |  |
| 5. | Gniazdo herm.pojed. | SZT | 30 |  |  |
| 6. | Grot uziomu wbijanego | SZT | 15 |  |  |
| 7. | Końcówka Cu 8/10 | SZT | 100 |  |  |
| 8. | Końcówka kablowa KOE 8-10 ERKO | SZT | 1000 |  |  |
| 9. | Końcówka kablowa TA 2,5-12 ERKO | SZT | 500 |  |  |
| 10. | Końcówka kablowa TA 6-12 ERKO | SZT | 500 |  |  |
| 11. | Końcówka kablowa TE 0,5 - 10 ERKO | SZT | 500 |  |  |
| 12. | Końcówka kablowa TE 0,75-10 ERKO | SZT | 500 |  |  |
| 13. | Końcówka kablowa TE 1,5-10 ERKO | SZT | 500 |  |  |
| 14. | Końcówka kablowa TE 1-10 ERKO | SZT | 500 |  |  |
| 15. | Końcówka tulejk. TA 1,5-12 ERKO | SZT | 500 |  |  |
| 16. | Końcówka tulejk. TA 2,5 - 8 ERKO | SZT | 500 |  |  |
| 17. | Końcówka tulejk. TA 4-12 / szt. ERKO | SZT | 500 |  |  |
| 18. | Licznik 1- fazowy LE 01 | SZT | 3 |  |  |
| 19. | Listwa kanałowa 60x40 /m | METR | 300 |  |  |
| 20. | Listwa przełączeniowa B 2,5 | SZT | 30 |  |  |
| 21. | Listwa przyłączeniowa B 4 12-tor. | SZT | 30 |  |  |
| 22. | Listwa przyłączeniowa B 6 12-tor. | SZT | 30 |  |  |
| 23. | Ogranicznik przepięć SPC-S-20/280/2 | SZT | 10 |  |  |
| 24. | Ogranicznik przepięć SPC-S-20/280/4 | SZT | 3 |  |  |
| 25. | Opaska kablowa 100x2,5 | OP | 10 |  |  |
| 26. | Opaska kablowa 140x3,2 | OP | 10 |  |  |
| 27. | Opaska kablowa 200x2,5 | OP | 10 |  |  |
| 28. | Opaska kablowa 200x3,6 | OP | 10 |  |  |
| 29. | Opaska kablowa 200x4,8 | OP | 10 |  |  |
| 30. | Opaska kablowa 300x3,6 | OP | 10 |  |  |
| 31. | Opaska kablowa 300x4,8 | OP | 10 |  |  |
| 32. | Opaska kablowa 430x4,8 | OP | 10 |  |  |
| 33. | Końcówka kablowa TE 10-15 ERKO | SZT | 500 |  |  |
| 34. | Przedłużka uziomu 1.5 m | SZT | 20 |  |  |
| 35. | Przewód do elektronarzędzi OW 3x2,5 | MB | 100 |  |  |
| 36. | Przewód LGY 0,75 Fazowy | MB | 100 |  |  |
| 37. | Przewód LGY 1 fazowy | MB | 100 |  |  |
| 38. | Przewód LGY 16 ż/zielony | MB | 300 |  |  |
| 39. | Przewód LGY 2,5 niebieski | MB | 100 |  |  |
| 40. | Przewód LGY 4 | MB | 100 |  |  |
| 41. | Przewód LIYCY 2x2x0.75 | MB | 200 |  |  |
| 42. | Przewód OMY 3x1,5 750V | MB | 100 |  |  |
| 43. | Przewód YDY 2x1 750V | MB | 1000 |  |  |
| 44. | Przewód YDY 2x1,5 750V | MB | 500 |  |  |
| 45. | Przewód YDY 3x1,5 750V | MB | 1500 |  |  |
| 46. | Przewód YDY 3x2,5 750V | MB | 400 |  |  |
| 47. | Przewód YDY 3x4 750V | MB | 200 |  |  |
| 48. | Przewód YDY 5x1 750V | MB | 600 |  |  |
| 49. | Przewód YDY 5x2,5 750V | MB | 100 |  |  |
| 50. | Przewód YDYP 3x2,5 750V | MB | 200 |  |  |
| 51. | Puszka 100x100 IP 65 | SZT | 25 |  |  |
| 52. | Rozdzielnia her. 1x12-65 Legrand | SZT | 20 |  |  |
| 53. | Rozdzielnia her. 2x12-65 Legrand | SZT | 50 |  |  |
| 54. | Rozdzielnia her. 3x18-65 Legrand | SZT | 5 |  |  |
| 55. | Rozłącznik FR 302 32A Legrand | SZT | 50 |  |  |
| 56. | Rozłącznik FR 304 32A Legrand | SZT | 5 |  |  |
| 57. | Rozłącznik FR-321 20 A Legrand | SZT | 100 |  |  |
| 58. | Rura Peszel 16 Niepalny | MB | 500 |  |  |
| 59. | Rura Peszel 20 Niepalny | MB | 200 |  |  |
| 60. | Rurka instal. RL-18 | SZT | 200 |  |  |
| 61. | Rurka instal. RL-22 | SZT | 50 |  |  |
| 62. | Stycznik SM 316 16A 230V Legrand | SZT | 100 |  |  |
| 63. | Szyna mocująca 1-Faz./12MOD 10mm Legrand | SZT | 30 |  |  |
| 64. | Szyna mocująca 3-Faz/12MOD 10 mm Legrand | SZT | 10 |  |  |
| 65. | Świetlówka 36W/54 TLD | SZT | 50 |  |  |
| 66. | Taśma izolacyjna elekt. - szt. | SZT | 40 |  |  |
| 67. | Uchwyt do rurek RL-18 | SZT | 2000 |  |  |
| 68. | Uchwyt do rurek RL-22 zamykany | SZT | 1000 |  |  |
| 69. | Uchwyt odgr. do bednarki B-30 | SZT | 50 |  |  |
| 70. | Wtyczka gumowa 16 A 230V | SZT | 10 |  |  |
| 71. | Wyłącznik hermetyczny 1/K | SZT | 15 |  |  |
| 72. | Wyłącznik P-302 25-30A - KOMPU. Legrand | SZT | 40 |  |  |
| 73. | Wyłącznik P-302 25-30A /AC Legrand | SZT | 10 |  |  |
| 74. | Wyłącznik P-304 25A-30MA-komp. Legrand | SZT | 5 |  |  |
| 75. | Wyłącznik S 301 B 20A Legrand | SZT | 10 |  |  |
| 76. | Wyłącznik S 301 B25A Legrand | SZT | 10 |  |  |
| 77. | Wyłącznik S 301 C 4 Legrand | SZT | 20 |  |  |
| 78. | Wyłącznik S-301 B 10 Legrand | SZT | 10 |  |  |
| 79. | Wyłącznik S-301 B 16 A Legrand | SZT | 15 |  |  |
| 80. | Wyłącznik S-301 B 6 Legrand | SZT | 10 |  |  |
| 81. | Wyłącznik S-301 C 10A Legrand | SZT | 50 |  |  |
| 82. | Wyłącznik S-301 C 16A Legrand | SZT | 40 |  |  |
| 83. | Wyłącznik S-301 C 1A Legrand | SZT | 50 |  |  |
| 84. | Wyłącznik S-301 C 2 Legrand | SZT | 50 |  |  |
| 85. | Wyłącznik S-301 C 3A Legrand | SZT | 50 |  |  |
| 86. | Wyłącznik S-304 C4 Legrand | SZT | 8 |  |  |
| 87. | Zacisk WAGO 2*2,5 | SZT | 100 |  |  |
| 88. | Zacisk WAGO 3*2,5 | SZT | 100 |  |  |
| 89. | Zacisk WAGO 3x4 | SZT | 100 |  |  |
| 90. | Zacisk WAGO 4*2,5 | SZT | 100 |  |  |
| 91. | Zapłonnik 40W | SZT | 100 |  |  |
| 92. | Złączka ZCL-18 do rurek instal. | SZT | 300 |  |  |
| 93. | Złączka ZCL-22 do rurek instal. | SZT | 200 |  |  |
| 94. | Żarówka 230V/75W warsztatowa | SZT | 100 |  |  |
| 95. | Żarówka E-27 60W | SZT | 100 |  |  |
| 96. | Bednarka 25/4 | KG | 100 |  |  |
| 97. | Listwa wyrównująca potencjał | SZT | 300 |  |  |
| 98. | Listwa kanałowa 60x60/m | METR | 200 |  |  |
|  |  |  |  | Razem wartość netto: |  |

1.  Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych .

2.  Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

Określona w SIWZ ilość materiałów elektrycznych jest wielkością szacunkową i jako taka nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości faktycznie zakupionych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy.

III.	Opis sposobu przygotowania ofert

- Każdy Wykonawca złoży 1 ofertę.

- Formularz oferty oraz wszystkie strony oferty w tym wszystkie załączniki będą parafowane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy .

- Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile wynika ono z dokumentów załączonych do oferty.

- Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną ofertę tylko przed upływem składania ofert.

- Dokumentacja podstawowych czynności, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne , z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca  może załączyć do oferty dokumenty w wydzielonej przez siebie części , z którymi będą mogli zapoznać się tylko członkowie komisji i nie będą  mogły być okazane osobom trzecim.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego na adres podany na wstępie z napisem na kopercie: „Oferta na materiały elektryczne” oraz opatrzoną nazwą i adresem Wykonawcy.

Oferty można dostarczyć osobiście , pocztą lub przesyłką kurierską.

8.   Termin związania ofertą: 30 dni od daty składania ofert.

IV.	Dokumenty bezwzględnie wymagane

1. Wpis KRS lub CEDG

2. Oferta cenowa na wymienione w pkt. II niniejszej SIWZ materiały elektryczne

3. Oryginał lub kserokopia poświadczona przez Oferenta za zgodność z oryginałem

aktualnegozaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z

podatkami.Za aktualne  uznaje się zaświadczenia wystawione nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

4. Zaparafowany przez uprawnionego reprezentanta firmy projekt umowy (załącznik

nr.1)

5. Podpisane oświadczenie  (załącznik nr.2)

6. Podpisane oświadczenie o gotowości dostaw zamówienia (załącznik nr.3)

7. Kopia dowodu wpłaty wadium

8. Referencje (min.3) z wykonania zamówienia o podobnym asortymencie z ostatnich 2

lat o wartości min. 50.000,00 PLN każda , z adnotacją iż zostały one wykonane

należycie.

V.  Warunki jakie powinien spełniać Wykonawca

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy

wykażą iż:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie , poparte  referencjami ( min.3) o wykonaniu zamówienia  podobnej wartości i asortymencie w przeciągu 2 lat , o wartości min. 50.000,00PLN każde  - z adnotacją iż zostały  one wykonane należycie.

- dysponują  odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia /załącznik nr.2/ pozostają w dobrej sytuacji ekonomicznej  i finansowej, poparte bilansem.

4.  Udzielą gwarancji 12 m-cy na oferowane urządzenia elektryczne

5.  Określą termin płatności : 30 dni

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń , wymienionych w  powyższych punktach. Nie wskazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z  postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

VI.  Wymagania dotyczące wadium

1. Wykonawca jest zobowiązany do wpłacenia wadium w wysokości :

3.000,00 PLN słownie:trzy tysiące złotych.

2. Wadium winno być  wniesione na konto: Bank Ochrony Środowiska SA nr rachunku :

76 1540 1072 2001 5011 7001 0001

3. Za terminowe wniesienie wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto

Zamawiającego do dnia: 14.03.2014 do godz.10:00

VII.  Termin wykonania zamówienia

1. Umowa zostanie podpisana na okres 12-tu miesięcy od daty podpisania

2. Realizacja dowolnego zamówienia materiałów elektrycznych bez względu na jego wartość

w ramach realizacji umowy, nastąpi na koszt Wykonawcy jego środkami transportowymi w

terminie max.48 godzin od dnia złożenia zamówienia.

3. Wykonawca będzie realizował dostawy sukcesywnie , na podstawie szczegółowych

zamówień Zamawiającego.

Za termin wykonania zamówienia uważa się  datę dostawy loco magazyn MPEC

Spółka  z o.o.10-710 Olsztyn ul. Słoneczna 46.

VIII.  Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli w trybie jej sprawdzania stwierdzi że :

- oferta jest sprzeczna ze specyfikacją

- złożona oferta stanowi czyn nieuczciwej konkurencji  i zawiera rażąco niską

cenę do przedmiotu zamówienia

IX. Opis kryterium oceny ofert: cena 100 %

X.    Składanie i otwarcie ofert

- Oferty należy składać pocztą lub osobiście w kancelarii /parter/ MPEC spółka z o.o. w Olsztynie ul. Słoneczna 46

- Termin składania ofert do dnia: 14.03.2013 godz.10:00

XI.   Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ

- Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty

- Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami są :

Jan Gemzała jgemzala@mpec.olsztyn.pl tel.(89)524 12 34  kom. 510 145 634

–  merytoryczne

Waldemar Michalski  wmichalski@mpec.olsztyn.pl     tel. (89)524 12 27

–  proceduralne

XII.	Tryb ogłoszenia wyników przetargu :

- Zamawiający podpisze umowę z Dostawcą, który przedłoży ofertę

najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w specyfikacji

- Wybrany dostawca zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy.

3.   Zamawiający może  unieważnić postępowanie w razie zaistnienia istotnej

zmiany okoliczności, powodujących iż nie leży ono  w interesie zamawiającego,

czego nie  można było przewidzieć  wcześniej .

Kierownik Jednostki Zamawiającej

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

- Oświadczamy, że w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie obowiązki przyszłego Dostawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ, z załącznikami do SIWZ, warunkami Umowy 
i zobowiązujemy się do zawarcia Umowy na ustalonych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Kupującego.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu złożenia oferty.

- Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym.

- Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny 
i techniczny, a także zatrudniamy pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.

- Oświadczamy, że w stosunku do firmy nie wszczęto postępowania upadłościowego ani też nie ogłoszono upadłości.

- Oświadczamy,że do każdego materiału i urządzenia elektrycznego dołączę niezbędne deklaracje i  atesty bezpieczeństwa.

Dnia …………………	                                                  Podpis

Wykonawcy:

UMOWA  MPEC/PT-DBH-HG/17/14	załącznik nr.1

PROJEKT

Zawarta w dniu : ……………………… 2014  pomiędzy:

Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. 10-710 Olsztyn ul. Słoneczna 46 Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy, Nr KRS 0000072800,                    NIP 739-02-00-206, Wysokość kapitału zakładowego 53 394 000 PLN wg stanu na dzień 01.01.2014

reprezentowanym przez:

1.  Konrad Nowak             -  Prezes Zarządu Spółki

2.  Stanisław Chanowski   -  Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych

zwanym w dalszej części umowy  KUPUJĄCYM

a  ………………………………………………………………………………………………….

reprezentowaną przez :

1. ……………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy  SPRZEDAJĄCYM

§ 1

Przedmiotem umowy jest dostawa materiałów  elektrycznych zgodnie z przedstawioną ofertą cenową.

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 12-tu miesięcy od daty podpisania

t.j. od dnia: …………… 2014 do dnia: ……………. 2015

§ 2

Sprzedający  zobowiązuje się do wypełnienia wszystkich  czynności w ramach  realizacji  niniejszej umowy z należytą starannością.

Odstępstwa od złożonych warunków jakościowych lub technicznych określonych przez Sprzedającego w ofercie powodują po stronie Kupującego możliwości :

a) reklamacji  kwestionowanej partii towaru i wymagania wymiany na nową bez zmiany

uzgodnionego wynagrodzenia w wyznaczonym terminie.

b) proporcjonalnego wstrzymania płatności za zakwestionowany  towar.

c) odstąpienia od umowy z winy Sprzedającego.

§ 3

1. Sprzedający  udziela  Kupującemu gwarancji ……………… miesięcy. Okres gwarancji

ulega  automatycznemu wydłużeniu w przypadku, gdy producent wyrobów udziela

dłuższego okresu gwarancyjnego wyrobów.

2. W okresie gwarancyjnym Sprzedający zapewnia  bezpłatne usuwanie  wszelkich usterek i

awarii  oferowanych urządzeń w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia lub zobowiązuje się

do wymiany towaru na wolny od wad.

3. Sprzedający jest zobowiązany udzielić Kupującemu  niezbędnych wyjaśnień i informacji ,

załączyć karty gwarancyjne , instrukcje montażu	 i inne istniejące niezbędne dokumenty.

4. Dostawa  nastąpi na koszt  Sprzedającego  /jego środkami transportowymi / w terminie

max.48 godzin od dnia złożenia zamówienia.

Miejscem  dostawy jest magazyn   Kupującego przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie .

§ 4

1.Strony zgodnie ustalają,iż w trakcie trwania umowy tj.od dnia: ……… .2014

do dnia: ……………2015 obowiązują ceny  w przyjętej ofercie cenowej.

§ 5

1. Kupujący zapłaci Sprzedającemu cenę brutto materiałów i urządzeń elektrycznych

(z zastrzeżeniem §2 lit.b) w terminie 30 dni liczonych od  daty dostawy i doręczenia

faktury  VAT.

2. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego określony w fakturze.

§ 6

1.W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy  Sprzedający  zobowiązany będzie

zapłacić  Kupującemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości netto całego zamówienia

za każdy dzień zwłoki.

2.W przypadku zwłoki w zapłacie Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

3.W przypadku , gdy Wykonawca dopuszcza  się naruszenia któregokolwiek z postanowień

niniejszej  umowy,  Zamawiający    ma    prawo  rozwiązać  niniejszą  umowę  z

zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia. W takim wypadku Wykonawca

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej wartości

zamówienia.

§ 7

1.Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego  przewyższającego  kary

umowne na zasadach ogólnych .

2.Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy muszą być dokonywane w formie pisemnej

pod rygorem nieważności.

3.Nieważna jest jednak każda zmiana postanowień niniejszej umowy oraz wprowadzenie

do niej nowych postanowień jeśli są one niekorzystne dla  Kupującego, a przy ich

uwzględnieniu

należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru Sprzedającego

chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 8

1. Wykonawca umowy zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności

wszelkich informacji uzyskanych w związku z  wykonywaniem umowy,także po

zakończeniu realizacji umowy.Obowiązek ten nie dotyczy informacji co,do których

Wykonawca ma nałożony ustawowy obowiązek publikacji lub która

stanowi informację jawną publiczną.

2. W przypadku naruszenia zapisu ust.1 MPEC Sp.z o.o. w Olsztynie może

wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

§ 9

1.Sprzedający  oświadcza , że jest podatnikiem VAT o numerze NIP …………….

2.Kupujący  oświadcza ,że jest podatnikiem VAT o numerze NIP 739-02-00-206

§ 10

1.W sprawach w umowie nie uregulowanych będą  miały zastosowanie odpowiednie prze-

pisy Kodeksu Cywilnego.

2. Dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów wynikłych z umowy , właściwy będzie sąd

powszechny dla siedziby Kupującego .

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej

ze stron .

SPRZEDAJĄCY		                                     KUPUJĄCY

Załącznik nr.3

O Ś W I A D C Z E N I E

1. Realizacja dowolnego zamówienia na materiały elektryczne  bez względu na jego  wartość w  ramach realizacji umowy – nastąpi na nasz  koszt, naszymi środkami transportowymi, w terminie max.48 h od dnia złożenia  zamówienia.

Za termin wykonania zamówienia uważa się datę dostawy do magazynu MPEC Spółka z o.o.

10-710 Olsztyn ul. Słoneczna 46.

Dnia………………………

Podpis Wykonawcy