**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI**

**CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O.**

10-710 OLSZTYN ul. SŁONECZNA 46

tel. /89/ 524 05 34 fax. /89/ 524 02 10

NIP: 739-02-00-206 REGON: 510620015

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**WYKONANIE SZAF STEROWNICZYCH WRAZ Z DOKUMENTACJĄ DLA KOTŁÓW WR 25 – K3 i K4**

**Znak sprawy: MPEC/PT-HG/32/16**

Olsztyn, Kwiecień 2016

**I. Nazwa i adres zamawiającego**

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.

ul. Słoneczna 46

10-710 Olsztyn

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000072800 NIP: 739-02-00-206, REGON: 510620015

**II. Tryb postępowania.**

Przetarg nieograniczony. Zamówienie sektorowe - doprogowe, nie podlegające przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759). Tryb i warunki udziału w postępowaniu określają zapisy niniejszej Specyfikacji.

**III. Przedmiot zamówienia.**

**Przedmiotem zamówienia jest wykonanie szaf sterowniczych wraz z dokumentacją dla kotłów K3 i K4.**

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1. Wykonanie dokumentacji technicznej oraz zaprogramowanie sterowników i paneli.
2. Wykonanie szaf kotłowych.
3. Montaż wewnątrz szaf urządzeń pomocniczych oraz przemienników częstotliwości dostarczonych przez MPEC Olsztyn.
4. Montaż szaf na obiekcie.
5. Podłączenie szaf do istniejącej instalacji zasilającej i AKPiA.
6. Podłączenie do istniejącego systemu monitoringu procesu technologicznego.
7. Uruchomienie szaf oraz wszystkich urządzeń i napędów, sprawdzenie poprawności działania i wizualizacji.

Warunki montażu na obiekcie:

1. Prace prowadzić zgodnie z warunkami realizacji robót elektrycznych i określonymi w odpowiednich przepisach.
2. Prace będą realizowane w czynnym obiekcie ciepłowni Kortowo. Fakt ten powinien być

uwzględniony przy opracowaniu harmonogramu prac, który winien obejmować projekt

organizacji robót w trakcie ich realizacji dla zapewnienia ciągłej dostępności obsługi

pracowników MPEC Sp. z o.o. do czynnych urządzeń i bezpiecznej komunikacji.

1. Wykonawca podczas realizacji zadania będzie utrzymywał teren prac w należytym stanie.
2. Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z wymogami przepisów BHP.

Szczegółowe warunki zamówienia.

1. Szafy w wykonaniu IP 65.
2. Sterowniki firmy SIEMENS lub równoważne
3. Mierniki tablicowe cyfrowe firmy Lumel lub równoważne
4. Panele operatorskie SIMATIC TFT 7 cali lub równoważne
5. Koszt transportu elementów na miejsce montażu oraz ich rozładunku pokrywa wykonawca.
6. Demontaż starych szaf przeprowadzi zamawiający w porozumieniu z wykonawcą.
7. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za prowadzone oraz wykonane prace.
8. Datą zakończenia prac jest data przekazania do eksploatacji zamawiającemu szaf sterowniczych po uprzednim podpisaniu końcowego bezusterkowego protokołu odbioru prac.
9. Po zakończeniu prac wykonawca uporządkuje teren budowy i przekaże go zamawiającemu przed odbiorem końcowym prac.

Warunki końcowe:

1. **Przed złożeniem oferty zaleca się dokonać wizji lokalnej w ciepłowni.**
2. Wizji na terenie ciepłowni można dokonywać codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7.00 do 14.00
3. Osobą uprawnioną do udostępnienia obiektu jest Kierownik Działu Ciepłowni – Pan Wiesław Prokopczuk tel. 89 524 12 37 kom. 508 273 839
4. Wykonawca będzie wykonywał prace w dni robocze od godz. 7.00 do godz. 20.00
5. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich wymagań i ustaleń zawartych w ustanowionym, udokumentowanym, wdrożonym i utrzymywanym w MPEC Sp. z o.o. Zintegrowanym Systemie Zarzadzania ISO zgodnie z wymogami norm:

- PN-EN ISO 9001; 2009

- PN-EN ISO 14001; 2005

- PN-N-18001; 2004

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
2. **Prace związane z przedmiotem zamówienia należy wykonać** **do dnia: 30.09.2016 r.**
3. Wszystkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być nowe.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości występowania podwykonawców.
5. Prace projektowe mają być wykonane przez elektryka z uprawnieniami projektanta budowlanego. Projekt ma być zatwierdzony przez MPEC Sp. z o.o.
6. Prace wykonawcze mają być realizowane pod nadzorem osoby z uprawnieniami budowlanymi.
7. Projekt techniczny powinien być wykonany w 4 egzemplarzach wraz ze specyfikacją techniczną 2 egz. oraz kosztorys ofertowy 2 egz. Projekt techniczny, specyfikacja i kosztorys ofertowy powinien się znaleźć na płycie CD.

**IV. Zakres i warunki prac oraz czynności związanych.**

1. Dostawy:

a. Kompletacja i dostawa urządzeń powinna być realizowana w oparciu o uzgodnioną z Zamawiającym dokumentacją techniczną oraz wg. opracowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu prac.

2. Roboty montażowe:

a. Montaż winien być realizowany zgodnie z zakresem opracowanej dokumentacji technicznej.

b. Wykonawca podczas realizacji zadania będzie utrzymywał teren prac w należytym stanie.

**V. Wykonawca zapewnia:**

1.Wykonanie, montaż, uruchomienie oraz wykonanie dokumentacji technicznej szaf sterowniczych.

2. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,

3. Udzielenie min. 24 miesięcznej gwarancji na wykonane prace, liczone od dnia podpisania

bezusterkowego protokołu odbioru prac,

4. Usuwania usterek w terminie 48h od otrzymania zgłoszenia reklamacji.

**VI. Opis sposobu przygotowania ofert.**

1. FORMULARZ OFERTOWY zawierający:

– wynagrodzenie ryczałtowe ogółem PLN netto za wykonanie przedmiotu zamówienia z

wyszczególnionym podatkiem VAT oraz ceną brutto

- oferowanym terminem realizacji przedmiotu zamówienia

- deklarowanym okresem gwarancji – nie krótszy niż 24 miesiące.

- określeniem terminu płatności 30 dni od dnia wystawienia faktury.

1. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest do przedłożenia treści licencji, o której mowa jest w § 8 ust. 2 projektu umowy.
2. Wykonawca złoży jedną ofertę.
3. Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną ofertę tylko przed upływem

terminu składania ofert.

1. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego na adres podany na wstępie z napisem na kopercie **,, Wykonanie szaf sterowniczych wraz z dokumentacją dla kotłów K3 i K4”** opatrzoną nazwą i adresem Wykonawcy.
3. Termin związania ofertą 30 dni liczonych od daty składania ofert.

**VII. Wymagania dotyczące wadium.**

1.Zamawiający nie wymaga wadium.

**VIII. Warunki jakie powinien spełniać Wykonawca.**

1.Wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia musi spełnić warunki uprawniające go do udziału w postępowaniu oraz wykazać się zdolnością do wykonania zamówienia.

Ocena warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę:

a) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenie o wpisie do

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru

lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia powyższych warunków

spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania

do uzupełnienia dokumentów.

2. Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia.

Ocena warunku nastąpi na podstawie załączonych do oferty min. 3 referencji z ostatnich pięciu lat zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia z podaniem ich wartości oraz poświadczenia, że zostały wykonane należycie.

Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje

wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia

dokumentów.

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, a także dysponowanie

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Ocena warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę podpisanegoOświadczenia stanowiącego załącznik nr 2.

Brak oświadczenia spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

4. Znajdowanie się w sytuacji finansowej i ekonomicznej gwarantującej wykonanie zamówienia.

a) Posiadania polisy OC na kwotę min. 120.000,00 PLN

Ocena warunku nastąpi na podstawie załączonej polisy oraz podpisanegooświadczenia stanowiącego załącznik nr 2.

Brak oświadczenia oraz polisy OC spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

**IX. Dokumenty wymagane:**

1. Oferta z ceną netto z wyszczególnionym podatkiem VAT

- wartość brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia

- terminem realizacji przedmiotu zamówienia

- deklarowanym okresem gwarancji (nie mniejszy niż 24 miesiące)

2. Kopia KRS lub wpis do CEIDG.

3. Kopia polisy OC.

5. Zaparafowany przez uprawnionego reprezentanta Wykonawcy projekt umowy (załącznik nr.1)

6. Podpisane oświadczenie (załącznik nr. 2)

**X. Odrzucenie oferty.**

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli w trybie jej sprawdzania stwierdzi że:

• oferta jest sprzeczna z niniejszą specyfikacją

• Wykonawca nie złożył wymaganych oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych w

specyfikacji.

**XI . Opis kryterium oceny ofert.**

**Kryterium oceny i wyboru ofert : cena 100%**

**XII. Składanie i otwarcie ofert.**

1. Oferty należy składać na adres Zamawiającego.

2. **Termin składania ofert do dnia: 09.06.2016 godz. 12:00**

Oferty otrzymane po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

3. Otwarcie ofert jawne

**XIII. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ.**

1. Wykonawca może zwrócić się drogą pisemną do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące

wszelkich wątpliwości związanych z SIWZ , sposobem przygotowania i złożenia oferty.

Zamawiający udzieli niezwłocznie informacji, jednak nie później niż 2 dni przed upływem

terminu składania ofert pod warunkiem , że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął

do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego

terminu składania ofert.

2. Osoba uprawniona do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami: Zbigniew Kulesza, e-mail: [zkulesza@mpec.olsztyn](mailto:zkulesza@mpec.olsztyn).

3. Informacje dotyczące postępowania będą zamieszczane na stronie internetowej firmy: www.mpec.olsztyn.pl

**XIV. Tryb ogłoszenia wyników przetargu.**

1. Zamawiający podpisze umowę (załącznik nr.1) z Wykonawcą, który przedłoży ofertę

najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w specyfikacji.

2. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy.

3. Zamawiającyzastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w przypadku wystąpienia

okoliczności powodujących iż prowadzone postępowanie nie leży w interesie

Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć wcześniej.

**Podpis Kierownika Jednostki**

**Zamawiającej**

**UMOWA MPEC/PT-HG/…/16 załącznik nr.1**

**PROJEKT**

Zawarta w dniu: ……………. pomiędzy

**Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. 10-710 Olsztyn, ul.**

**Słoneczna 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w**

**Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy, KRS nr 0000072800,**

**NIP: 739-02-00-206, Wysokość kapitału zakładowego 53 394 000 PLN wg. stanu na dzień 01.01.2016**

Reprezentowanym przez :

**1.** **Konrad Nowak - Prezes Zarządu**

**2. Stanisław Chanowski - Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych**

zwanym w dalszej treści umowy **„ZAMAWIAJĄCYM”**

a …………………………………………………………………………………………………….

Reprezentowanym przez :

**1.** …………………………………………………………………………………………………….

zwanym w dalszej treści umowy **„WYKONAWCĄ”**

**§ 1**

**Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, montaż, uruchomienie oraz wykonanie dokumentacji technicznej szaf sterowniczych wraz z dokumentacją dla kotłów WR25 – K3 i K4**

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1. Wykonanie dokumentacji technicznej oraz zaprogramowanie sterowników i paneli.
2. Wykonanie szaf kotłowych.
3. Montaż wewnątrz szaf urządzeń pomocniczych oraz przemienników częstotliwości dostarczonych przez MPEC Olsztyn.
4. Montaż szaf na obiekcie.
5. Podłączenie szaf do istniejącej instalacji zasilającej i AKPiA.
6. Podłączenie do istniejącego systemu monitoringu procesu technologicznego.
7. Uruchomienie szaf oraz wszystkich urządzeń i napędów, sprawdzenie poprawności działania i wizualizacji.

Warunki montażu na obiekcie:

1. Prace prowadzić zgodnie z warunkami realizacji robót elektrycznych i określonymi w odpowiednich przepisach.
2. Prace będą realizowane w czynnym obiekcie ciepłowni Kortowo. Fakt ten powinien być

uwzględniony przy opracowaniu harmonogramu prac, który winien obejmować projekt

organizacji robót w trakcie ich realizacji dla zapewnienia ciągłej dostępności obsługi

pracowników MPEC Sp. z o.o. do czynnych urządzeń i bezpiecznej komunikacji.

1. Wykonawca podczas realizacji zadania będzie utrzymywał teren prac w należytym stanie.
2. Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z wymogami przepisów BHP.

Szczegółowe warunki zamówienia:

1. Szafy w wykonaniu IP 65.
2. Sterowniki firmy SIEMENS lub równoważne
3. Mierniki tablicowe cyfrowe firmy Lumel lub równoważne
4. Panele operatorskie SIMATIC TFT 7 cali lub równoważne
5. Koszt transportu elementów na miejsce montażu oraz ich rozładunku pokrywa wykonawca.
6. Demontaż starych szaf przeprowadzi zamawiający w porozumieniu z wykonawcą.
7. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za prowadzone oraz wykonane prace.
8. Datą zakończenia prac jest data przekazania do eksploatacji zamawiającemu szaf sterowniczych po uprzednim podpisaniu końcowego bezusterkowego protokołu odbioru prac.
9. Po zakończeniu prac wykonawca uporządkuje teren budowy i przekaże go zamawiającemu przed odbiorem końcowym prac.

Warunki końcowe:

1. Wykonawca będzie wykonywał prace w dni robocze od godz. 7.00 do godz. 20.00
2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich wymagań i ustaleń zawartych w ustanowionym, udokumentowanym, wdrożonym i utrzymywanym w MPEC Sp. z o.o. Zintegrowanym Systemie Zarzadzania ISO zgodnie z wymogami norm:

- PN-EN ISO 9001; 2009

- PN-EN ISO 14001; 2005

- PN-N-18001; 2004

1. **Prace związane z przedmiotem zamówienia należy wykonać** **do dnia: 30.09.2016 r.**
2. Wszystkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być nowe.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości występowania podwykonawców.
4. Prace projektowe mają być wykonane przez elektryka z uprawnieniami projektanta budowlanego. Projekt ma być zatwierdzony przez MPEC Sp. z o.o.
5. Prace wykonawcze mają być realizowane pod nadzorem osoby z uprawnieniami budowlanymi.
6. Projekt techniczny powinien być wykonany w 4 egzemplarzach wraz ze specyfikacją techniczną 2 egz. oraz kosztorys ofertowy 2 egz. Projekt techniczny, specyfikacja i kosztorys ofertowy powinien się znaleźć na płycie CD.
7. Prace projektowe mają być wykonane przez elektryka z uprawnieniami projektanta budowlanego. Projekt ma być zatwierdzony przez MPEC Sp. z o.o.
8. Prace wykonawcze mają być realizowane pod nadzorem osoby z uprawnieniami budowlanymi.
9. Projekt techniczny powinien być wykonany w 4 egzemplarzach wraz ze specyfikacją techniczną 2 egz. oraz kosztorys ofertowy 2 egz. Projekt techniczny, specyfikacja i kosztorys ofertowy powinien się znaleźć na płycie CD

**§ 2**

1. Dostawy:

a. Kompletacja i dostawa urządzeń powinna być realizowana w oparciu o uzgodnioną z Zamawiającym dokumentacją techniczną oraz wg. opracowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu prac.

2. Roboty montażowe:

a. Montaż winien być realizowany zgodnie i w zakresie opracowanej dokumentacji technicznej.

b. Wykonawca podczas realizacji zadania będzie utrzymywał teren prac w należytym stanie.

3. Wykonawca zapewnia:

1.Wykonanie, montaż, uruchomienie oraz wykonanie dokumentacji technicznej szaf sterowniczych

wraz z dokumentacją dla kotłów WR25 – K3 i K4.

2. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

4. Postanowienia końcowe:

1.Koszt transportu i rozładunku elementów na miejsce montażu pokrywa Wykonawca.

2.Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za prowadzone i wykonywane roboty.

3.Wykonawca uporządkuje teren po zakończeniu robót i przekaże go Zamawiającemu w terminie przed

odbiorem końcowym.

**§ 3**

1. Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia wszystkich czynności w ramach realizacji

niniejszej umowy z należytą starannością.

2. Odstępstwa od złożonych warunków jakościowych lub technicznych określonych przez

Wykonawcę w ofercie powodują po stronie Zamawiającego możliwości:

a) reklamacji dostarczonych urządzeń i wymagania wymiany na pozbawione wad, bez zmiany uzgodnionego wynagrodzenia w wyznaczonym terminie.

b) wstrzymania płatności za zakwestionowane urządzenia.

c) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

**§ 4**

1. Koordynatorem prac objętych Umową są :

- ze strony Zamawiającego : …………………………………………………………………………..

- ze strony Wykonawcy : …………………………………………………………………………...

**§ 5**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …….. miesięcy gwarancji na wykonane prace, liczone od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru prac.

2. Wykonawca usunie zgłoszone usterki w czasie 48h od otrzymania reklamacji.

3. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia bezpłatną wymianę reklamowanych urządzeń na wolne od wad.

4.Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu niezbędnych wyjaśnień i informacji.

5.W przypadku nie usunięcia usterek w terminie, o którym mowa w ust.2 Zamawiający może zlecić osobie trzeciej naprawę usterki. Wykonawca pokryje poniesione przez Zamawiającego koszty.

**§ 6**

**1. Strony zgodnie ustalają, iż obowiązuje cena ryczałtowa określona przez Wykonawcę w**

**ofercie cenowej i nie będzie ona podlegała zmianie.**

**Cena netto: ……………………………………………..PLN**

**słownie: ………………………………………………………………………………………………**

**Kwota zostanie powiększona o należny podatek VAT.**

2.Zamawiający zapłaci za przedmiot umowy uzgodnioną cenę brutto z zastrzeżeniem **§ 3 ppkt.2 lit. b** w terminie **30 dni** liczonych od daty wykonania przedmiotu umowy.

3. Zapłata nastąpi na podstawie faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy określony w

fakturze.

§ 7

1. Strony ustalają kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
   1. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy ustalonego   
      w § 1 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki za pierwsze 2 tygodnie, a następne 1% za każdy dalszy dzień zwłoki.
   2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.
   3. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający jest zobowiązany do zapłacenia kary w wysokości 20% wynagrodzenia umownego Wykonawcy.
   4. W przypadku zwłoki w usunięciu wad przez Wykonawcę – Zamawiający obciąży karami Wykonawcę w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki za pierwsze 2 tygodnie, a następne 1% za każdy dalszy dzień zwłoki.
3. W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo

do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

**§ 8**

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji technicznej oraz oprogramowania sterowników i paneli z dniem odbioru - wykonania Umowy. W szczególności prawo do korzystania z dokumentacji technicznej oraz oprogramowania sterowników i paneli, prawo do rozporządzania dokumentacją techniczną oraz oprogramowania sterowników i paneli i prawo do wynagrodzenia za korzystanie z dokumentacji technicznej oraz oprogramowania sterowników i paneli. Zamawiającemu przysługuje nieograniczone prawo do rozporządzania i korzystania z dokumentacji technicznej oraz oprogramowania sterowników i paneli w całości lub fragmentach. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dzieła obejmuje wszystkie pola eksploatacji w kraju i za granicą przez czas nieograniczony, bez względu na ilość odtworzeń i skalę wykorzystywania oraz bez względu na ich rozpowszechnianie. Zamawiający ma prawo dalszej odsprzedaży dokumentacji technicznej oraz oprogramowania sterowników i paneli w zakresie nabytych praw autorskich majątkowych bez zgody Wykonawcy. Wraz z przeniesieniem praw autorskich Wykonawca przenosi na Zamawiającego materiały związane z dokumentacją techniczną oraz oprogramowania sterowników i paneli, o których mowa w niniejszej Umowie. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku gdyby zdana Zamawiającemu dokumentacja techniczna oraz oprogramowanie sterowników i paneli lub ich poszczególne elementy naruszało prawa własności intelektualnej osób trzecich. W tym wypadku Wykonawca traci prawo do wynagrodzenia i zobowiązany jest do pokrycia wszelkich strat i szkód Zamawiającego wynikłych lub związanych z realizacją niniejszej umowy.
2. W przypadku, gdyby przeniesienie autorskich praw majątkowych nie było możliwe w zakresie oprogramowania sterowników i paneli, Wykonawca udziela Zamawiającemu nieograniczonej w czasie licencji na użytkowanie tego oprogramowania. Wykonawca udziela przenoszalnej licencji na wprowadzenie do obrotu sterowników i paneli wraz z oprogramowaniem. Zamawiający może bez pisemnej zgody Wykonawcy dokonać cesji praw do licencji na osobę trzecią.

**§ 9**

**DO NINIEJSZEJ UMOWY MAJĄ ZASTOSOWANIE KLAUZULE:**

**Klauzula dotycząca ochrony środowiska**.

1.Zobowiązuje się Wykonawcę do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska.

2.Wykonawca oświadcza, że zna wymagania prawa w zakresie ochrony środowiska dotyczące czynności, które będą wykonywane podczas realizacji zlecenia, oraz skutków tych czynności (emisja, odpady itp.) i posiada możliwości techniczne i środki aby wymagania te dotrzymać.

3.Wykonawca oświadcza, że posiada wszystkie pozwolenia i decyzje wymagane na podstawie obowiązujących przepisów ochrony środowiska, odpowiednio do zakresu prac świadczonych na rzecz MPEC Sp. z o.o.

4.Jeżeli w trakcie realizacji umowy lub zlecenia, jakiś z dokumentów wymienionych w p-kcie 3 straci ważność lub zostanie zmieniony – należy o tym poinformować Zamawiającego.

5.W sytuacji określonej w p-kcie 4, jeżeli stan ten może spowodować zagrożenie dla środowiska, MPEC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia umowy lub cofnięcia zlecenia.

6.Zdarzenie opisane w p-kcie 5 nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy względem Zamawiającego . Ponadto Wykonawca ma obowiązek usunąć z miejsca realizacji umowy/zlecenia odpady, które powstały tam w wyniku prowadzonych przez niego czynności.

**Klauzula dotycząca BHP**.

1.Zobowiązuje się Wykonawcę do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

2.Przed rozpoczęciem pracy Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z zagrożeniami i przepisami wewnętrznymi w zakresie BHP na terenie MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie.

3.Wykonawca oświadcza, że posiada wszystkie aktualne dokumenty pracowników, które są wymagane na podstawie obowiązującego prawa pracy, odpowiednio do zakresu świadczonych prac na rzecz MPEC Sp. z o.o. oraz jest w pełni świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z poświadczenia nieprawdy.

4.Zobowiązuje się Wykonawcę do stałego i skutecznego komunikowania się z Inspektorem Nadzoru Zamawiającego oraz współpracy pomiędzy właściwymi komórkami organizacyjnymi MPEC, uwzględniając zasady informowania o zagrożeniach i związanych z nimi środkach zapobiegawczych i ochronnych.

5.Wykonawca obowiązany jest przestrzegać procedur i rozwiązań organizacyjnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w MPEC Sp. z o.o. – Zamawiający okresowo monitoruje pracę Wykonawców.

6.Zobowiązuje się Wykonawcę do opracowania i przestrzegania obowiązujących planów

awaryjnych, na wypadek awarii (pożar).

7.W sytuacji wystąpienia wypadku przy pracy, zaistnienia zdarzenia potencjalnie wypadkowego, bądź zdiagnozowania choroby zawodowej podczas pracy na terenie Zamawiającego, Wykonawca natychmiast informuje przedstawiciela Zamawiającego.

8.Po zakończeniu pracy Wykonawca zobowiązany jest do przekazania w formie udokumentowanej informacji o zaistniałym wypadku przy pracy, chorobie zawodowej oraz zdarzeniu potencjalnie wypadkowym.

9.W sytuacji określonej w p-kcie 1, jeżeli stan ten może spowodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi, MPEC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia umowy lub cofnięcia zlecenia.

§ 10

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeniesienia wszelkich praw i obowiązków wynikających z tej Umowy, w całości lub części, na osobę trzecią, wybraną w toku postępowania pt. „Wybór partnera prywatnego w celu świadczenia dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Olsztynie - MPEC/PT-DBH-HG/79/12 lub innego postępowania, na co Wykonawca wyraża zgodę.
3. W sprawach w umowie nie uregulowanych będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania umowy, strony poddadzą rozstrzygnięciu Sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

**§ 11**

1. W sprawach w umowie nie uregulowanych będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego.

2. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania umowy, strony poddadzą rozstrzygnięciu Sądowi

właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

**§ 12**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

**WYKONAWCA : ZAMAWIAJĄCY :**

**załącznik nr.2**

**O Ś W I A D C Z E N I E**

1. Oświadczamy, że w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ, warunkami umowy i zobowiązujemy się do zawarcia umowy na ustalonych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu złożenia oferty.

4. Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym.

5. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i

techniczny, a także zatrudniamy pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.

6. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji finansowej i ekonomicznej gwarantującej wykonanie

zamówienia.

7. Oświadczamy, że w stosunku do firmy nie wszczęto postępowania upadłościowego ani też nie

ogłoszono upadłości.

Dnia ………………………….

Podpis Wykonawcy :